
淮南市成品油零售网点（含综合能源站）“十四五”布局规划

二〇二二年十二月

目录
1第一章 规划总则


1一、规划背景


1二、规划依据


2三、规划指导思想


2四、规划目标


3五、规划原则


3六、规划范围与层次


4七、规划期限


5第二章  成品油零售网点发展现状与形势


5一、“十三五”时期淮南市社会经济发展情况


5二、成品油零售网点现状情况


6三、发展形势


9第三章  成品油零售网点需求预测


9一、社会经济发展对成品油的需求


10二、关于成品油网点需求预测


13第四章 成品油零售网点布局规划


13一、布局原则


14二、布局要求


15三、加油站用地规模


16四、布局方案


20五、预计实施成效


23第五章  环境保护及消防安全规划


23一、环境保护规划


23二、消防安全规划


24第六章 通则控制


24一、加油站等级划分


24二、加油站与周边构筑物安全距离控制


27三、站点设计与控制通则式要求


30第七章 规划实施保障措施


30一、保证规划的权威性和严肃性


30二、建立完善规划实施的协调机制


30三、严格市场准入和审批手续


30四、支持设施合法合规共建调整


31附表


31附表1 淮南中心城区附表


31附表1-1  淮南中心城区现状加油站一览表


35附表1-2  淮南中心城区在建加油站一览表


36附表1-3  淮南中心城区规划新增加油站一览表


40附表2 潘集区附表


40附表2-1  潘集区现状加油站一览表


40附表2-1-1  潘集区现状加油站一览表——城区


40附表2-1-2  潘集区现状加油站一览表——乡镇


41附表2-2  潘集区在建加油站一览表


41附表2-3  潘集区规划新增加油站一览表——乡镇


42附表3 寿县附表


42附表3-1  寿县现状加油站一览表


42附表3-1-1  寿县现状加油站一览表——城区


43附表3-1-2  寿县现状加油站一览表——乡镇


49附表3-2  寿县在建加油站一览表


50附表3-3-1  寿县规划新增加油站一览表——城区


50附表3-3-2  寿县规划新增加油站一览表——乡镇


53附表4 凤台县附表


53附表4-1  凤台县现状加油站一览表


53附表4-1-1  凤台县现状加油站一览表——城区


54附表4-1-2  凤台县现状加油站一览表——乡镇


56附表4-2  凤台县在建加油站一览表


57附表4-3-1  凤台县规划新增加油站一览表——城区


57附表4-3-2  凤台县规划新增加油站一览表——乡镇


59附表5 毛集实验区附表


59附表5-1-1  毛集实验区现状加油站一览表——城区


59附表5-1-2  毛集实验区现状加油站一览表——乡镇


60附表5-2-1  毛集实验区规划新增加油站一览表——城区


60附表5-2-2  毛集实验区规划新增加油站一览表——乡镇




第一章 规划总则

一、规划背景

为适应新形势下日益增长的市场需求，规范淮南市成品油零售分销体系的建设和管理，促进全市成品油零售市场全面、协调、可持续发展，逐步构建布局合理、竞争有序、功能完善、方便消费的成品油零售服务网络体系，在适应全市“十四五”国民经济和社会发展规划纲要及道路交通发展规划等相关要求基础上，特制定本规划。
二、规划依据
1、《中华人民共和国城乡规划法》（2019修订）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（2014修订）；

3、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

4、《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》国办发〔2019〕42号；

5、《商务部关于做好石油成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（商运函〔2019〕659号）；

6、商务部办公厅关于印发《石油成品油流通行业管理工作指引》的通知（商办消费函〔2020〕439号）；

7、《安徽省人民政府办公厅关于印发加快发展流通促进商业消费若干措施的通知》（皖政办〔2019〕33号）；
8、《安徽省商务厅关于做好成品油流通管理“放管服”改革工作的通知》（皖商运函〔2019〕765号）；

9、《安徽省商务厅关于做好成品油零售分销体系“十四五”发展规划编制有关工作的通知》；

10、《淮南市国民经济和社会发展 “十四五”规划纲要》；

11、《淮南统计年鉴2020》；

12、《成品油零售企业管理技术规范 》（SB/T10390-2004）；

13、 《汽车加油加气站设计与施工标准》（GB50156-2021））（2021年修订）；

14、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

15、《城市综合交通体系规划标准》（GB/T51328-2018）；

16、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

17、国家、安徽省、淮南市相关法律法规、标准和规划等。

三、规划指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，按照国家、省、市有关成品油市场零售和规范的要求，紧紧围绕淮南市战略定位，积极适应能源、车辆、道路发展形势，通过编制和实施规划，促进淮南市成品油零售网络的统筹协调发展，满足人民对美好生活的向往。

四、规划目标

按照国民经济和社会发展规划的总体部署，以“完善网络、扩大消费、加强监管、促进发展”为目标，建立起与国民经济发展和社会发展需求相适应、布局合理、功能完善、运行高效的加油站网点体系，为政府履行成品油流通领域经济调节、市场监管、社会管理和公共服务职能提供重要依据。

五、规划原则

1、坚持与相关规划协同原则

充分立足淮南市“十四五”国民经济和社会发展规划、城市总体规划、交通规划，统筹安排加油站网点布局。

2、坚持实用实际原则

充分考虑城市空间结构及市域主要道路机动车日平均交通流量，合理确定零售网点的总量及布局。

3、坚持城乡协调发展原则

充分考虑城乡居民尤其是乡村居民对加油站点的需求，满足人民对美好生活的向往。

4、坚持远近协调发展原则

充分考虑当前阶段对加油站点的需求，同时适当考虑中远期对油气电氢综合能源站点的需求。
六、规划范围与层次

1、规划范围

本次规划范围：淮南市市域范围。

2、规划层次

本规划从五个细分片区进行加油站网点布局，五个片区分别是：淮南中心城区片区、潘集片区、寿县片区、凤台片区、毛集实验区片区。

其中；

潘集片区分为：城区和县域两个层次；

寿县片区分为：城区和县域两个层次；

凤台片区分为：城区和县域两个层次；

毛集实验区片区分为：城区和县域两个层次。

七、规划期限

本次规划期限为2021—2025年，部分目标为远景展望。

第二章  成品油零售网点发展现状与形势
一、“十三五”时期淮南市社会经济发展情况

“十三五”以来，淮南全市地区生产总值持续保持增长，地区生产总值连续跨越四个百亿台阶，由2015年的917.4亿元提升到2020年的1350亿元，在全省提升1个位次。城乡居民人均可支配收入分别达到37900元、15200元，在2010年的基础上实现了翻番。2020年，财政收入162.7亿元，全社会固定资产投资累计完成4400亿元，是“十二五”时期的1.3 倍。全市三次产业结构比由2015年的11.8：4.8：43.4调整为2020年的10.9：39.8：49.3。全市常住人口城镇化率65.1%，位居全省前列。

2020年，潘集区、寿县、凤台县、毛集实验区完成地区生产总值分别为222.6亿元、223亿元、305.9亿元和39亿元，合计790.5亿元，占全市比重达58.6%，县域经济得到快速发展。 

二、成品油零售网点现状情况

（一）各县区网点现状情况
截至2022年8月，我市现有加油站（含在建加油站）共有 184座（含6个油气合建站），其中，中石化63座，中石油20座，高速石化10座，其他国有、集体及民营站91座；正常营业的有161座（23座停歇业），在营率87.5%。各县区加油站详细分布情况如下表：

表1 淮南市现状加油站（含在建）情况表（县区分布）（单位：座）

资料来源：调研资料整理、淮南市商务局

（二）淮南市加油站“十三五”布点规划执行情况
2015年底，淮南市共有现状加油站137座（不含在建加油站）。“十三五”期间淮南市规划建设 119座加油站，已建 47座（其中 33座已领证，14 座待领证），加油站规划布点落地率为 39.5%，超过全省平均水平 8.5个百分点（全省加油站规划落地率为31%），加油站的有效运营和稳步发展为全市经济、社会、工业发展提供有力支撑，为宜业宜居宜游的魅力淮南奠定坚实的配套保障。

除对因国土空间总体规划调整及道路改线等因素影响不能续建的14座加油站规划布点予以撤消外，剩余58座（其中中心城区15座、潘集区7座、寿县31座、凤台4座、毛集1座）加油站规划布点延续到“十四五”规划布点。

三、发展形势

（一）当前存在的主要问题

现状已经建设的加油站，为淮南市的居民生活交通出行用油方便快捷起到了积极的作用，既促进了淮南市的经济和社会发展，又保证了淮南市成品油市场的正常运转。随着经济社会活动的加快发展，加油站布局规划有待进一步完善：

1、中心城区加油站布局仍需完善

近年来，淮南市中心城区的建设面积逐步增加，城市道路交通体系逐步完善，经济社会生产生活稳步发展。为进一步适应中心城区发展需求，必须进一步合理完善中心城区加油站点布局，助力中心城区能级逐步跃升，同时针对部分道路加油站比较密集现状，建议适当优化调整。
2、乡村加油网点布局亟待强化

随着广大乡村地区的持续振兴与发展，乡村居民生活水平逐步提高，农村机动车保有量特别是汽车保有量增速明显。目前加油站在农村、乡镇，特别是边远乡镇分布仍需进一步均衡合理，部分乡镇农业生产和农民生活存在用油困难的问题。
3、极少数加油站管理、服务水平有待提升

随着人民生活条件的不断提升，对加油站综合服务的要求也在不断提高。目前，极少数加油站还存在管理不规范、服务功能不强、服务质量不高等问题，基础设施、管理水平仍有提升空间。

（二）供需形势
1、长三角洲区域一体化发展、合肥都市圈、合淮一体化战略的实施带来新的增长点

长三角洲区域一体化发展、合肥都市圈、合淮一体化等区域一体化战略赋予淮南经济社会发展重要机遇，将有利于加快高端要素集聚，助力经济社会高质量发展。同时，随着区域交通一体化发展， 淮南与区域内大中城市的联系日益紧密，车辆流动强度不断增强。区域一体化战略的实施将增加成品油需求，在一定程度上推动成品油行业发展。

2、机动车增长速度加快，使用频率加大，对加油站需求增大

随着城市结构及居民经济生活水平发展，交通出行结构呈现慢行降低，机动化出行增长加快的趋势，尤其是以小汽车为代表的机动化快速增长。预测“十四五”期间淮南市机动车保有量仍将呈中高速增长，对成品油的需求仍有较大增长空间，同时应适当考虑新能源车的服务需求。

3、扩大成品油市场准入，将有利于完善网点体系

2019 年8月27日，国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42 号），文件中专门规定了“扩大成品油市场准入”的内容。该政策有利于降低成品油市场进入门槛，促进成品油供给体系完善，促进流通新业态、新模式发展，推动油品零售向多元化和微利化转变。

第三章  成品油零售网点需求预测
一、社会经济发展对成品油的需求

（一）经济总量增长对成品油需求分析

根据《淮南市国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》提出经济发展目标：在“十四五”期间，地区生产总值预期年均增长6.5%以上，突破1800亿元，人均生产总值50000元以上，固定资产投资年均增长高于6.5%。成品油是主要的生产要素资源，成品油需求随着经济增长而增加。

（二）城市发展对成品油需求分析

“十四五”时期，淮南市立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力打造“资源型城市绿色转型发展示范城市、国家新型综合能源基地、长三角绿色农产品供应基地、长三角区域重要文化旅游目的地、长三角国家大数据综合试验区重要节点城市”。

随着新理念和新发展战略的实施，淮南市在“十四五”时期工业化水平会进一步提高、城市人口会进一步集聚，新发展将进一步增加对成品油的需求。

（三）交通基础设施建设对成品油需求影响分析

“十四五”期间，淮南市加快布局立体交通运输网络，完善高速路网、干线路网、跨河通道、航运中心、公交都市、枢纽中心和农村路网，提升交通管理和服务水平，建设交通强市。

“十四五”期间，经济发展潜力的释放必将带来巨大的运输需求，对成品油的需求将稳步增长。同时，道路交通体系的完善将进一步明确加油站点的需求热点分布。

（四）城镇建设对成品油需求分析

“十四五”期间，淮南市围绕“一轴两带”产业格局和“一主一副四组团”城镇空间格局，进一步布局优化城镇化空间、产业空间和生态空间，发展与工业化、农业现代化、信息化相适应的新型城镇化，构建中心城市和中小城镇协调发展的城镇体系，中心城市能级将进一步增强，重点镇和美好乡村建设取得明显成效，城乡建设、基础设施、产业发展、公共服务、生态建设、管理体制等一体化进程加快。

到“十四五”期末，常住人口城镇化率达到67%以上，城镇化水平和质量较大提高。随着城镇规模的扩大，人口的集聚，成品油的需求必有所增加，对于加油站的合理布局，保障城市健康发展提出新的要求。

（五）土地规划对成品油网点设置的影响

针对淮南市的区域特点和经济社会快速发展形势，土地利用规划协调保护农用地与保障经济发展用地的关系，突出对耕地尤其是基本农田的保护，重点安排综合工业区、重型产业基地及电力能源基地，合理安排建设用地，保障基础设施建设用地，重点发展中心城区和潘集区、寿县、凤台县、毛集实验区县城，体现节约和集约用地的要求。
土地利用规划直接影响成品油网点的落地可行性，需要增量土地的建设网点须充分依据土地利用规划确定网点位置。

二、关于成品油网点需求预测
（一）成品油需求总量计算法
“十四五”期间，城市建设将快速扩张，公路进一步增加，机动车辆继续增长，从而促进成品油销售量有一定的提升。据统计,淮南市2020年市场成品油供应量约32万吨。按照年均2-3%增幅，到2025年市场需求量约为37万吨。现状淮南市成品油单站平均销售量约1800吨，随着本轮规划加油站点的合理布局完善以及加油站点逐步向乡镇延伸，预计规划期成品油单站平均销售量会有所下降，2025年成品油单站平均销售量按现平均销售量的2/3计，约为1200吨。因此，加油站合理数量应控制在300座左右，即可满足市场需求。

（二）工程类比法

工程类比法是一种以机动车保有量为基准对加油站需求总量进行估算的方法，即一定数量的机动车配备一座加油站，使二者之间相互匹配，既能满足需求，又能获得经济效益。国内有关专家经过考察论证认为，我国城市每座加油站服务车辆为1800辆—2200辆左右。

截止2021年10月底，淮南市机动车保有量 524484 台，截止2022年10月底，机动车保有量 541622台，同比增加3.6%。预计，到2025年，淮南市机动车保有量约61万辆。

考虑新能源汽车的快速发展趋势，进一步研究新能源车辆发展趋势。截止2021年10月底，新能源汽车保有量 4026台，截止2022年10月底，新能源汽车保有量 8898台，同比增加121.0%。同时，参照淮南周边其他城市，新能源汽车（油电气氢）与机动车比例按1:15测算，预计，到2025年，新能源汽车保有量约4万辆左右。
据此推算，全市加油站共需服务机动车辆约61万辆，其中服务新能源汽车约4万辆，预测淮南市加油站总数控制在[277，339]座。
（三）预测结论

根据国家能源发展政策和引导，加氢站、加气站（尤其LNG）需求将进一步增加，同时，新能源替代化石能源日趋渐进，充电站需求与日俱增，为土地集约利用，发展综合能源站是重要途径。在本次规划中，除传统加油站外，适当布局一批交通位置好、车流量大的站点作为预储综合能源站。
综上，结合经济社会发展、机动车发展需求等因素，预测判断：规划期淮南市域加油站总数控制在[300,310]为佳。

第四章 成品油零售网点布局规划
一、布局原则

（一）布局重点区域
“十四五”期间，淮南市围绕“一主一副四组团”城镇空间格局，进一步布局优化城镇化空间、产业空间和生态空间，发展与工业化、农业现代化、信息化相适应的新型城镇化，构建中心城市和中小城镇协调发展的城镇体系：

本次加油站体系布局规划主要围绕全市域“一主一副四组团”的发展格局进行布局，并结合各地发展实际需求，确定布局重点区域有以下几个方面为：

1、城市建设区域

淮南市区重点沿环舜耕山发展的主城区进行布局，两区两县县城结合近期发展重点区域及县域内主要乡镇进行布局。

2、四发展带

发挥县域作为主城区的腹地、支撑和延伸作用，在强化两县两区县城建设的同时，优先建设市县之间交通走廊、沿线重点镇及产业园区，构建中心城区至两县两区的四条产业发展带，统筹布局加油站网点。

3、乡村地区

注重广大乡村地区农业生产和社会生活对于成品油的实际需求，注重对偏远薄弱地区的布局，以满足广大群众需要。

（二）布局要点
根据布局的指导思想和基本原则，以及规划的目的和发展目标，“十四五”规划期间加油站点的布局要点是：

1、与淮南市城镇发展格局和人口布局相适应，满足城乡规划相关要求，同时适应车流、人流密集场所人们的便捷出行的需求；

2、与淮南市综合运输通道和综合运输枢纽相衔接，满足淮南市公路发展和管理的要求，适应公路交通运行和淮南市综合运输体系建设需要；

3、与经济社会生产活动相适应，对区域聚集及重点生产生活活动的用油需求积极考虑；

4、与广大乡村地区居民用油需求相适应，积极消除现有的加油站空白乡镇现象；

5、支持符合条件的加油点升级改造为加油站；
6、与现有加油站相衔接，统筹考虑已建成和在建的站点布局；

7、与保护生态环境的要求相适应，满足生态环境保护的刚性要求。

二、布局要求

（一）空间布局控制要求

1、国、省道百公里加油站数量原则上不超过6对；

2、县乡道百公里加油站（点）总数原则上不超过8对；

3、城区加油站服务半径不低于0.9公里，即与周边最近加油站的车行距离不低于1.8公里；

4、乡镇政府所在地或辖区范围内原则上至少规划1座加油站；

5、高速公路服务区及民用机场加油站布点不受以上控制要求限制。
（二）选址布点要求

1、站址应选择在交通便利的地方。城区站址应位于主干道两侧或车辆汇集较多的地方；郊区站址应靠近主要公路或城镇交通出入口附近。

2、站址要有利于交通安全，要有良好的视觉条件。站址布置在主要车辆流向的右侧，当双向车流量非常大，可考虑对称布置，方便加油，有利交通。

3、站址应避开人流密集和重要建筑物，如商业街、文化中心、金融住宅中心、文物古迹、学校、医院、影剧院、托儿所等；避开构成城市主要景观的道路风景区；避开需要保证安全生产的部门，如水厂、电厂；避开具有易燃爆炸、危险的基础设施场地，如煤气站、变电所。

4、站址选择要特别注意地下情况，避开地下构筑物，如人防出入口，各种地下管线等。避免在塌陷地区及泄洪道旁建设。

5、注意环境保护。站址距离水库、饮用水井、河流应保持相应距离。

6、新规划加油站用地可选择在地质条件相对较差（避让塌陷区），不宜修建其它建筑物的地段，加油站以储油（地下）、加油为主，附属建筑物一般只有一层，对地质条件要求不高。

7、对老城区规划调整的加油站用地结合旧城改建选择在环境质量较差的地段。在对规划加油站改建选址时，尽量避免对老城区环境造成污染，应选择在已有一定污染，不适宜生活居住的环境质量较差的地段。

8、加油站布点、建设应为新能源（天然气、氢气、电力等）的综合利用预留充足空间，此次规划选取部分规划新增加油站作为新能源加油站试点。新建加油站应与洗车、购物休闲等综合服务设施统筹考虑，与周围环境融为一体，提升加油站的服务水平和窗口形象。

三、加油站用地规模

加油站的用地规模不仅要从加油站的昼夜加油车次考虑，还应该从加油站的等级规模上考虑。即加油站的等级越高，油罐储量越大，对应的加油能力越大，加油站与周边建筑物以及内部设施之间的消防间距也越大，因而所需用地面积也就越大；反之，加油站的等级越低，所需用地面积越小。综上所述，在具体落点时，应结合实际情况，从可操作的角度考虑，按照加油站的等级来确定其相应的用地规模范围。在此基础上，再结合用地条件和加油需求，适当调节用地面积，同时酌情考虑配建有润滑、洗车等其它设备的加油站的用地面积可适当增大。

依据《汽车加油加气站设计与施工标准（GB50156-2021）》（2021年修订），加油站一般分一级站、二级站、三级站，城市市区内不宜建设一级站，且宜采用直埋地下卧式油罐，考虑市区用地紧张，市区加油站宜建三级站，规划综合能源站宜建二级站。

三级加油站用地面积宜为800-2500平方米，为积极推动2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的发展目标，本次规划新增加油站点保证1500㎡的用地基础上，另为充电设施建设提供500㎡用地面积。

根据《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018），公共加油站用地面积控制在2500-3000㎡之间，本着节约集约的发展理念，规划新增站点为综合能源站，用地面积为3000㎡。

根据实际情况，鼓励非综合能源站新建或改扩建成综合能源站。新建、改扩建加油站应全部配建新能源充电和垃圾收集转运等设施，做到同步规划、同步设计、同步施工、同步验收。

四、布局方案

“十四五”期间，淮南市规划加油站点（含现状、在建、新增）总计306座，各县区规划布局情况如下：
（一）淮南中心城区

1、现状

淮南中心城区现状加油站46座，详见“附表1-1-1，附表1-1-2”。

2、规划

淮南中心城区规划加油站45座，其中在建3座（迁址新建1座）、规划新增42座，详见“附表1-2，附表1-3-1，附表1-3-2”。

（二）潘集区

1、现状

潘集区现状加油站13座，详见附表2-1-1、附表2-1-2。

2、规划

潘集区规划加油站12座，其中在建2座、规划新增10座，详见“附表2-2，附表2-3”。

（三）寿县

1、现状

寿县现状加油站69座，详见“附表3-1-1，附表3-1-2”。

2、规划

寿县规划加油站56座，其中在建8座、规划新增48座，详见“附表3-2，附表3-3-1，附表3-3-2”。

（四）凤台县

1、现状

凤台县现状加油站36座，详见“附表4-1-1，附表4-1-2”。

2、规划

凤台县规划加油站17座，其中在建1座、规划新增16座，详见“附表4-2，附表4-3-1，附表4-3-2”。

（五）毛集实验区

1、现状

毛集实验区现状加油站6座，详见“附表5-1-1、5-1-2”。

2、规划

毛集实验区规划加油站6座，其中规划新增6座，详见“附表5-2-1”，“附表5-2-2”。



表3 淮南市成品油零售网点规划汇总表（县区分布）（单位：座）

	序号
	县区
	现状
	规划
	规划期末总数

	
	
	
	在建
	新建
	迁建(不计入总数）
	点升站
	小计增加
	

	
	
	
	
	调整
	延续
	新增
	新建合计
	
	
	
	

	1
	中心城区
	46
	3
	7
	8
	27
	42
	1
	
	45
	91

	1.1
	田家庵区
	18
	2
	1
	1
	4
	6
	1
	
	8
	26

	1.2
	大通区
	5
	1
	2
	1
	10
	13
	
	
	14
	19

	1.3
	谢家集区
	11
	
	
	
	10
	10
	
	
	10
	21

	1.4
	八公山区
	6
	
	
	4
	
	4
	
	
	4
	10

	1.5
	高新区
	4
	
	1
	2
	3
	6
	
	
	6
	10

	1.6
	经开区
	2
	
	3
	
	
	3
	
	
	3
	5

	2
	潘集区
	13
	2
	2
	5
	3
	10
	
	
	12
	25

	3
	寿县
	69
	8
	3
	28
	17
	48
	
	
	56
	125

	4
	凤台县
	36
	1
	2
	2
	9
	13
	
	3
	17
	53

	5
	毛集实验区
	6
	
	/
	1
	5
	6
	
	
	6
	12

	合计
	170
	14
	14
	44
	61
	119
	
	3
	136
	306


  注：“调整”指“十三五”规划点调整位置，“延续”指“十三五”规划点保留

（六）综合能源站分布
共计33座综合能源站（见下表）。其中现状综合能源站9座（田家庵区4座，高新区1座，谢家集区1座，寿县3座）；拟建综合能源站24座（其中田家庵区2座，大通区3座，谢家集区2座，八公山区1座，经开区2座，高新区2座，潘集区4座，寿县5座，凤台县2座，毛集实验区1座）。
表4 淮南市综合能源站分布情况表

	序号
	加油站名称
	详细地址
	类型
	属地

	1
	中石化田大路加油站
	淮南市田家庵区田大南路（原大通南路）与朝阳东路交口南450m处侧
	现状
	田家庵区

	2
	中石油桥南加油站
	田家庵区安城镇S310省道与S225省道交口北240米处西侧
	现状
	田家庵区

	3
	中国石化淮南罗山加油站
	淮南市田家庵区洞山西路与009县道交口东500米处南侧
	现状
	田家庵区

	4
	中石化和畅街站
	高新区（山南新区）洛河大道东侧、和畅街北侧
	现状
	高新区

	5
	中石化谢李路加油站
	谢家集区李郢孜x009县道和夏郢孜交口北900米处东侧
	现状
	谢家集区

	6
	寿县九龙加油站有限公司
	寿县寿春镇寿六路（S203省道）与楚都大道交口南1.26公里处东侧
	现状
	寿县

	7
	寿县花园科达加油站
	寿县寿春镇寿六路S203省道与时苗路交口南70米处西侧
	现状
	寿县

	8
	中石化寿县新桥产业园区加油加气站
	淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交口


	现状


	寿县



	9
	淮南港3号水上综合服务区
	淮南港平圩淮河大桥上游3.1公里处、连岗村淮河右岸
	在建
	田家庵区

	“十四五”规划新增

	10
	H-12
	大通区九龙大道与洞山东路交叉口西南侧
	新增
	大通区

	11
	H-13
	大通区洞山东路与中兴路交叉口快递物流园内
	新增
	大通区

	12
	H-32
	大通区上窑原油脂厂厂区东南角
	新增
	大通区

	13
	淮南宁合商贸有限公司朝阳东路加油加气站
	淮南经济技术开发区朝阳东路南侧、兴业路西侧
	“十三五”规划点调整
	经开区

	14
	H-27
	淮南经济技术开发区朝阳东路南侧面、206国道东侧（原宫集派出所南100米处）
	“十三五”规划点调整
	经开区

	15
	中国石化舜耕西路加油站
	淮南市田家庵区舜耕西路以南、阜淮铁路以北
	十三五延续
	田家庵区

	16
	H-03
	广场北路与湖滨路交口西侧
	新增
	田家庵区

	17
	H-22
	泰丰大街与玉兰大道交口附近
	新增
	高新区

	18
	H-34
	春申大街南侧，D水系东侧
	十三五延续
	高新区

	19
	H-37
	谢家集区卧龙山路
	新增
	谢家集区

	20
	H-38
	谢家集区东西第二通道与夏郢孜西路西南交叉口
	新增
	谢家集区

	21
	H-19
	八公山区孔家村委会东侧 
	十三五延续
	八公山区

	22
	PT-04
	煤化工大道，祁集镇许岗村与黄岗村交界处
	十三五延续
	潘集区

	23
	PT-10
	煤化工园区经三路以西、煤化工大道以北
	新增
	潘集区

	24
	淮河能源燃料有限公司潘集区桥头加油站
	苏杨村境内孔李引线西侧（原窑厂）
	十三五延续
	潘集区

	25
	淮河能源燃料有限公司潘集区夹沟加油站
	淮古路夹沟镇庙前与王咀村中间
	十三五延续
	潘集区

	26
	ST-01
	寿春镇九龙双桥拓展园区
	“十三五”规划点调整
	寿县

	27
	中石化寿县双桥道口加油站
	寿县双桥镇孙厂村济祁高速道口对面、S310西北侧
	十三五延续
	寿县

	28
	ST-21
	原安丰加油站迁至安丰镇北原梧桐村村部寿六路东侧
	十三五延续
	寿县

	29
	ST-44
	江淮运河右岸、新桥大桥下游附近，自然岸线长800米，规划支接保障和水上综合服务岸线800米
	新增
	寿县

	30
	ST-45
	淮河右岸何台渡口下游200米以下，自然岸线长800米，规划支持保障和水上综合服务岸线800米
	新增
	寿县

	31
	F-04
	凤城大道西延与凤毛快速通道交叉口东北侧
	十三五延续
	凤台县

	32
	FT-08
	桂集镇勇敢社区淮阜铁路西侧
	新增
	凤台县

	33
	MJ-02
	焦岗湖镇区县道X024与乡道Y027交口东南
	十三五延续
	毛集实验区


五、预计实施成效

“十四五”全市加油站规划布点136座，包括“十三五”加油站规划布点未建延续58座，“十四五”实际新增78座加油站规划布点（其中乡镇79座，包括“十三五”延续40座），不再规划加油点建设，现有加油点逐步升级改造成加油站。到2025年末，全市加油站总量为306座。

预计实施成效：   

 1、分销网络体系进一步完善。布局更加合理，零售终端服务功能更加完备，企业规模明显扩大，市场竞争更加充分，企业实力显著增强，市场竞争能力进一步提高。

2、市场保障能力进一步增强。将新增布点与现有布点的调整充分结合起来，新增布点优先在新增道路、农村偏远地区等薄弱环节设置，使加油不便利问题基本得到解决，成品油市场保供能力进一步增强。

3、绿色环保能源供应进一步增加。优化能源供给结构，建设绿色环保、清洁低碳、安全高效的能源体系，着力推进“油氢”、“油气”、“油电”综合能源服务站建设。

第五章  环境保护及消防安全规划

一、环境保护规划

加油站的建设，在追求经济效益的同时，要注重环境保护：
（一）新建加油站，不得占用城市公共绿地；对占用城市公共绿地的现状站点，应逐步拆除或迁建。
（二）加油站内的含油污水，必须在站内经过处理，达到现行国家排放标准时，方可排出站外。
（三）新建、迁建加油站必须进行环境评价，妥善解决环保问题。
二、消防安全规划

消防安全事关重大，关系到人身和财产的安全：
（一）实行消防安全条件一票否决制。
（二）新建加油站必须严格按《汽车加油加气站设计与施工标准》（GB50156-2021）（2021年修订）、加油站回收装置及其他有关规定的要求。
（三）对迁建、改造加油站视同新建管理，必须经过安全生产部门预审合格并出具安全预评价报告；加油站的经营设施应与安全防范设施同时设计、同时施工、同时验收。对限期整改未达到国家标准的加油站，要予以关闭。

第六章 通则控制
一、加油站等级划分
加油站的等级划分，应符合表4的规定：

表4 加油站的等级划分表

	级  别
	油罐容积（m3）

	
	总容积
	单罐容积

	一  级
	150＜V≤210
	≤50

	二  级
	 90＜V≤150
	≤50

	三  级
	    V≤90
	汽油罐≤30，柴油罐≤50


注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
二、加油站与周边构筑物安全距离控制

汽油设备（油罐）与站外建（构）筑物的安全间距应符合表5的规定：
表5 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	站内汽油设备

	
	埋地油罐
	加油机、通气管管口

	
	一级站
	二级站
	三级站
	

	
	无油气回收系统
	有卸油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统
	无油气回收系统
	有卸油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统
	无油气回收系统
	有卸油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统
	无油气回收系统
	有卸油油气回收系统
	有卸油和加油油气回收系统

	重要公共建筑物
	50
	40
	35
	50
	40
	35
	50
	40
	35
	50
	40
	35

	明火地点或散发火花地点
	30
	24
	21
	25
	20
	17.5
	18
	14.5
	12.5
	18
	14.5
	12.5

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	25
	20
	17.5
	20
	16
	14
	16
	13
	11
	16
	13
	11

	
	二类保护物
	20
	16
	14
	16
	13
	11
	12
	9.5
	8.5
	12
	9.5
	8.5

	
	三类保护物
	16
	13
	11
	12
	9.5
	8.5
	10
	8
	7
	10
	8
	7

	甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
	25
	20
	17.5
	22
	17.5
	15.5
	18
	14.5
	12.5
	18
	14.5
	12.5

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	18
	14.5
	12.5
	16
	13
	11
	15
	12
	10.5
	15
	12
	10.5

	室外变配电站
	25
	20
	17.5
	22
	18
	15.5
	18
	14.5
	12.5
	18
	14.5
	12.5

	铁路
	22
	17.5
	15.5
	22
	17.5
	15.5
	22
	17.5
	15.5
	22
	17.5
	15.5

	城市
	快速路、主干路
	10
	8
	7
	8
	6.5
	5.5
	8
	6.5
	5.5
	6
	5
	5

	道路
	次干路、支路
	8
	6.5
	5.5
	6
	5
	5
	6
	5
	5
	5
	5
	5

	架空通信线和通信发射塔
	1倍杆（塔）高，
	5
	5
	5

	
	且不应小于5m
	
	
	

	架空电力线路
	无绝缘层
	1.5倍杆（塔）高，
	1倍杆（塔）高，
	6.5
	6.5

	
	
	且不应小于6.5m
	且不应小于6.5m
	
	

	
	有绝缘层
	1倍杆（塔）高，
	0.75倍杆（塔）高，
	5
	5

	
	
	且不应小于5m
	且不应小于5m
	
	


注：

1、室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。

3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。

4、一、二级耐火等级民用建筑物面向加油站一侧的墙为无门窗洞口的实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全间距的70%，但不得小于6m。

柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距应符合表6的规定：
表6 柴油设备（油罐）与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	站外建（构）筑物
	站内柴油设备

	
	埋地油罐
	加油机、

通气管管口

	
	一级站
	二级站
	三级站
	

	重要公共建筑物
	25
	25
	25
	25

	明火地点或散发火花地点
	12.5
	12.5
	10
	10

	民用建筑物保护类别
	一类保护物
	6
	6
	6
	6

	
	二类保护物
	6
	6
	6
	6

	
	三类保护物
	6
	6
	6
	6

	甲、乙类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐
	12.5
	11
	9
	9

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐，以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐
	9
	9
	9
	9

	室外变配电站
	15
	15
	15
	15

	铁路
	15
	15
	15
	15

	城市

道路
	快速路、主干路
	3
	3
	3
	3

	
	次干路、支路
	3
	3
	3
	3

	架空通信线和通信发射塔
	0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m
	5
	5
	5

	架空电

力线路
	无绝缘层
	0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m
	0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m
	6.5
	6.5

	
	有绝缘层
	0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
	0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m
	5
	5


注：

1、室外变、配电站指电力系统电压为35 kV～500kV，且每台变压器容量在10MV•A以上的室外变、配电站，以及工业企业的变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外变、配电站或变压器按丙类物品生产厂房确定。

2、表中道路系指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路按城市次干路、支路确定。
三、站点设计与控制通则式要求

（一）加油站建设配建标准方面

1、站点应积极配建公厕；

2、新建站可积极配建快速充电设施或预留快速充电设施安装条件；

3、位于大型物流园区、港口码头、货运场、大型停车场或沿物流、货运、进出城通道沿线的加油站宜建设成集停车场、汽车修理、餐厅、宾馆、便利店、新能源汽车加氢、加气、充电等多位一体的站点或结合综合配套服务区建设。

（二）加油站出入口设置方面

1、新建站点出入口距离道路交叉口距离（自道路红线交叉点量起）应满足以下要求：

（1）路幅小于30米的不应小于30米；

（2）路幅30米以上的不应小于70米；

（3）若相邻交叉口距离过小，出入口设置不能满足以上要求的，可设于交叉口最远端。

2、加油站出入口其他退让要求：

（1）距公交站台边缘不应小于15米；

（2）地块出入口距桥梁、隧道、立体交叉口的起止线不应小于50米；

（3）距人行横道线、人行过街天桥、人行地道（包括引道、引桥）的最边缘线不应小于50米；

（4）距公园、学校、儿童及残疾人使用建筑的出入口不应小于20米。

3、现状位于道路交叉口的站点，其出入口宜参考上述设置要求进行改造。

4、其他未说明情况按《淮南市控制性详细规划通则》执行。

（三）加油站布点布置方面

1、沿同条道路布点的加油站宜两侧布置；

2、水上加油站鼓励建设岸基水上站点，水陆两用；

3、城区内部站点以沿次干路布置为主，外围地区、产业园站点宜在加大退让的基础上布置在主要道路沿线；

4、高速道口、进出城口可成对布置。

（四）加油站用地位置调整机制

1、城市加油站用地位置可根据所在地实际情况进行优化完善，优化完善位置与规划布点确定位置的间距原则上不应超过1000m，具体加油站用地由所在地法定批准的控制性详细规划确定；

2、乡村与公路加油站可根据乡镇规划与公路建设对站点位置进行调整，一般调整距离不宜超过1.5km；

3、水上加油站可结合航道、码头、水上服务区建设对站点位置进行调整等等；

4、调整站点宜编制站点调整报告，并符合所在区域控制性详细规划。

第七章 规划实施保障措施
一、保证规划的权威性和严肃性

本规划经淮南市人民政府批准后，由淮南市商务局组织实施。本规划在实施过程中，任何单位和个人未经法定程序无权变更。淮南市商务局可根据淮南市城市经济和社会发展需要，按照相关法定程序，对规划进行优化调整，报原审批部门批准。
二、建立完善规划实施的协调机制

本规划是依法行政、规范淮南市加油站行业的重要依据，需要多部门协调，共同推进实施。淮南市商务局应加强对全市加油站管理工作的统筹协调，在实施过程中，以规划为法定图则，与自规、交通、消防、建设、安监、环保等相关部门互相配合，积极推动成品油市场零售体系建设，及时研究解决存在的问题，切实保障规划的实施强化。

三、严格市场准入和审批手续

严格按照有关程序审查申请成品油经营企业的资格和条件，保障新建加油站符合规划要求。积极支持具有稳定油源和相应规模的经营企业进入成品油行业，切实保障成品油市场供应。严把项目审批关，加强对已批项目的跟踪监督，督促企业加快落实建设资金，推动全市成品油市场建设步伐。

四、支持设施合法合规共建调整

为节约用地，规划建议在加油站、加气站、充电站重叠区域设置加油加气充电合建站，并按相关要求确定合建站的用地规模。在加油站或合建站中合理确定站内的附属用房功能。支持有需求、有条件的加油点在合法合规情况下升级为加油站。

附表

附表1 淮南中心城区附表

附表1-1  淮南中心城区现状加油站一览表
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D22138

（预拆除）
	中国石化淮南舜耕加油站
	王峰
	淮南市田家庵区舜耕中路与学院南路交口南侧
	主干道

	2
	皖D22019
	中国石化淮南罗山加油站
	王峰
	淮南市田家庵区洞山西路与009县道交口东500米处南侧
	主干道

	3
	皖D22029
	中国石化洞山中路加油站
	王峰
	淮南市田家庵区洞山中路与老龙眼路交口南70米处南侧
	主干道

	4
	皖D22016
	中国石化国庆东路加油站
	王峰
	淮南市田家庵区国庆路与水厂路交叉口西200米处北侧
	主干道

	5
	皖D22017
	中国石化国庆路加油站
	王峰
	淮南市田家庵区国庆路与淮河大道交口西310米处南侧
	主干道

	6
	皖D22139
	中国石化赵店加油站
	王峰
	淮南市田家庵区国庆西路与学校路交口处东北角
	主干道

	7
	皖D22018
	中国石化泉山加油站
	王峰
	淮南市田家庵区金家岭路与泉山路交口处西南角
	主干道

	8
	皖D12003
	淮南市双化石油有限责任公司淮化加油站
	陶福海
	淮南市田家庵区安城镇十涧湖东路（S310省道）与S225省道交口西850米处南侧
	主干道

	9
	皖D22141
	中国石化上郭加油站
	王峰
	淮南市田家庵区安城镇上郭村
	主干道

	10
	皖D22020
	中国石化大孤堆加油站
	王峰
	淮南市田家庵区曹庵镇孤堆村S206国道与S102省道交口南620米处西侧
	主干道

	11
	皖D22002
	中国石化田大路加油加气站
	王峰
	淮南市田家庵区田大南路（原大通南路）与朝阳东路交口南450m处西侧
	次干道

	12
	皖D12011
	淮南市田家庵区金泰山加油站
	李小弟
	淮南市田家庵区舜耕中路(X006县道)与体育场东路交口南侧
	省道

	13
	皖D12015
	淮南市蓝雁有限公司长青加油站
	刘再连
	田家庵区电厂路与水厂路交口东120米处北侧
	次干道

	14
	皖D22031
	中国石化大桥加油站
	王峰
	淮南市田家庵区淮潘路西侧、王巷村进村道路北侧
	主干道

	15
	皖D32002
	中石油桥南加油站
	张泽宇
	田家庵区安城镇S310省道与S225省道交口北240米处西侧
	省道

	16
	皖D12014
	淮南市安城镇农机加油站
	林金菊
	田家庵区安成镇十涧湖东路（S310省道）与S225省道（泉山路）交口西1.24公里处南侧
	省道

	17
	皖D22030
	中国石化新曹庵加油站
	王峰
	淮南市田家庵区曹庵镇孤堆村G206国道与038乡道交口北85米处西侧
	主干道

	18
	皖DIS003-H
	淮南市海发物资有限公司田家庵水上加油站
	李娟
	淮南市田家庵区平圩淮河大桥东7.85公里处南岸
	水上

	19
	皖D22004
	中国石油化工股份有限公司淮南居仁村加油站
	王峰
	淮南市大通区洞山东路与居庆路交叉口西200米处南侧
	主干道

	20
	皖D12004
	淮南市大通区世菊加油站
	邓世菊
	淮南市大通区S334省道淮南市人民警察培训学校东200米
	主干道

	21
	皖D22028
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南洛河加油站
	王峰
	淮南市大通区洛河镇西湖村G206国道（国庆东路）与X022县道交口东200米处北侧
	主干道

	22
	皖D32001
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司洛河加油站
	董建军
	淮南市大通区洛河镇206国道与007乡道交口西240米处北侧
	主干道

	23
	皖D12002
	淮南市上窑迎湖加油站
	吴磊
	淮南市大通区206国道931KM+300M处北侧
	主干道

	24
	皖D22027
	中石化淮南谢二加油站
	王峰
	谢家集区十涧湖西路和蔡寿路交口东790米处北侧
	主干道

	25
	皖D12029
	淮南市淮西加油站
	朱壮林
	谢家集区十涧湖西路和洞山西路交口西100米处北侧
	主干道

	26
	皖D-1019
	淮南市淮汽汽车运输有限公司加油站
	李庆华
	谢家集区健康路和卧龙山路交口东北侧
	次干道

	27
	皖D-3009
	中国石油天燃气股份有限公司安徽淮南销售分公司蔡新路加油站
	范迎新
	谢家集区蔡新南路和常山路交口南100米处东侧
	主干道

	28
	皖D22024
	中石化谢李路加油站
	王峰
	谢家集区李郢孜x009县道和夏郢孜交口北900米处东侧
	次干道

	29
	皖D22023
	中石化淮南合阜加油站
	王峰
	谢家集区李郢孜镇S102省道和X009县道交口西510米处北侧
	主干道

	30
	皖D22025
（预拆除）
	中石化淮南唐庆加油站
	王峰
	谢家集区唐山镇和蔡寿路交口东南角
	次干道

	31
	皖D22026
	中石化淮南蔡寿路加油站
	王峰
	谢家集区唐山镇S310省道和S102省道交口北600米处东侧
	省道

	32
	皖D22149
	中石化淮南望峰岗加油站
	王峰
	谢家集区望峰岗镇十涧湖西路(S310省道）和洞山西路交口西160米处南侧
	主干道

	33
	皖D12016
	淮矿现代物流有限责任公司望峰岗加油站
	戴小平
	谢家集区望峰岗镇X008县道(洞山西路）和S310省道交口东1.03公里处北侧
	主干道

	34
	皖D12031
	淮南市咭达加油站
	洪波
	谢家集区望峰岗镇十涧湖路（S310省道）和洞山西路（X008县道）交口北侧
	主干道

	35
	皖D2003
	安徽省高速石化淮南八公山加油南站
	曹洋
	S12滁新高速85KM+260KM处南侧八公山服务区
	高速

	36
	皖D2004
	安徽省高速石化淮南八公山加油北站
	曹洋
	S12滁新高速85KM+260KM处北侧八公山服务区
	高速

	37
	皖D32006
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司新路口加油站
	张泽宇
	淮南市八公山区S308省道与八南路交口东45米北侧
	主干道

	38
	皖D4001
	中海油销售安徽有限公司淮南八公山加油站
	杜毅
	淮南市八公山区山王镇毕岗村东西部第二通道与八公山园区四号路交口东南侧
	主干道

	39
	皖D32005
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司金翔加油站
	张泽宇
	淮南市八公山区山王镇孔集村S308省道与S203省道交口东5.7公里处北侧
	主干道

	40
	皖D22150
	中国石油化工股份有限公司淮南南塘加油站
	王峰
	淮南市八公山区钱淮村
	主干道

	41
	皖D22001
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南淮河大道加油站
	王峰
	田家庵区高新区（山南新区）淮河大道西侧，南纬十三路南侧
	主干道

	42
	皖D22022
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南和畅街加油站
	王峰
	田家庵区高新区（山南新区）洛河大道东侧、和畅街北侧
	次干道

	43
	皖D22140
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南岭南加油站
	王峰
	田家庵区（山南新区）三和镇三和街道中段
	次干道

	44
	/
	民祥街加油站
	李娟
	山南新区玉兰大道与民祥街交口西侧100米、紧邻民祥街北侧
	次干道

	45
	皖D1052
	淮南市龙吉顺物业管理有限公司建兴路加油站
	吴章旺
	经济开发区建兴路以东.国庆路以南
	主干道

	46
	皖D22005
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南官桥加油站
	王峰
	经济开发区洛河镇国庆东路(G206国道）与振兴北路交口东740米处南侧
	次干道


附表1-2  淮南中心城区在建加油站一览表
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类
	拟建站

级别
	规划用地面积

(㎡)

	1
	
	中国石化舜耕西路加油站（综合能源站）
	王峰
	淮南市田家庵区舜耕西路以南、阜淮铁路以北
	次干道
	二级
	3000

	2
	
	淮南港3号水上综合服务区
	
	淮南港平圩淮河大桥上游3.1公里处、连岗村淮河右岸
	水上
	二级
	3000

	3
	
	中国石化淮南舜耕加油站

（迁址新建）
	
	淮南市田家庵区舜耕中路与学院南路交口西南侧 
	主干道
	三级
	2000

	4
	
	淮南市中兴路加油站
	蒋军
	大通区淮南市中兴路西侧、铁路线南侧
	次干道
	三级
	2000


附表1-3  淮南中心城区规划新增加油站一览表
	序号
	站点

编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	H-01
	田家庵区史院乡027县道南侧东大桥南旁乡污水站对面
	“十三五”规划点

调整
	三级
	2000
	“十三五”规划史院乡史院村027县道北侧调整

	2
	H-02
	田家庵区曹庵镇曹庵村裴郢组新206路东曹庵草莓大市场
	新增
	三级
	2000
	

	3
	H-03
	田家庵区广场北路与湖滨路交口西侧
	新增
	二级
	3000
	邻近小区、单位较多，拟建为加油、加气、加氢、充电等综合能源站

	4
	H-04
	田家庵区洞山中路北侧，原安徽理工大学西区对面
	新增
	三级
	2000
	

	5
	H-05
	大通区孔店乡九龙大道与规划孔塘路交口西北侧
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划九龙岗至孔店乡段调整

	6
	H-06
	大通区安塘村纬七路与206国道交口处南侧约240米处
	新增
	三级
	2000
	

	7
	H-07
	大通区安塘村万家岗西北侧（现状为坑塘水面）
	新增
	三级
	2000
	

	8
	H-08
	大通区上窑镇X068县道泉源村段
	十三五延续
	三级
	2000
	

	9
	H-09
	大通区洛河电厂西北部河滩
	新增
	三级
	2000
	

	10
	H-10
	大通区创立煤机东侧、合徐引线北侧
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划洞山东路与G206交口”调整

	11
	H-11
	大通区繁盛路与206国道交叉口西南角
	新增
	三级
	2000
	

	12
	H-12
	大通区九龙大道与洞山东路交叉口西南侧
	新增
	二级
	3000
	高速东加油站，综合能源站

	13
	H-13
	大通区洞山东路与中兴路交叉口快递物流园内
	新增
	二级
	3000
	快递物流园加油站，综合能源站

	14
	H-14
	大通区九孔路砖厂南侧
	新增
	三级
	2000
	九孔路砖厂加油站

	15
	H-15
	谢家集区孙庙乡刘庙村、王集村境内
	新增
	三级
	2000
	

	16
	H-16
	谢家集区杨公镇桃园村102省道曹桥段
	新增
	三级
	2000
	

	17
	H-17
	谢家集区孤堆回族乡许桥村沈岗组102省道沿线
	新增
	三级
	2000
	

	18
	H-18
	八公山区八公山镇朱岗村境内
	十三五延续
	三级
	2000
	

	19
	H-19
	八公山区孔家村委会东侧 
	十三五延续
	二级
	3000
	该点为“十三五”延续点升站项目，综合能源站

	20
	H-20
	八公山区二通道与淮凤路交界处路北
	十三五延续
	三级
	2000
	

	21
	H-21
	八公山区二通道与淮凤路交界处路南
	十三五延续
	三级
	2000
	

	22
	H-22
	山南新区泰丰大街与玉兰大道交口附近
	新增
	二级
	3000
	邻近淮南南站、汽车客运站，拟建为加油、加气、充电综合能源站

	23
	H-23
	山南新区洛河大道与泰宁大街交口附近
	新增
	三级
	2000
	

	24
	H-24
	山南新区青桐大道与南纬十三路（城市外环线）交口附近
	新增
	三级
	2000
	

	25
	H-25
	山南新区春申大街北侧，楚山大道和大别山路之间职教园区规划一路东侧
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	原“十三五”徐洼加油站调整

	26
	H-26
	淮南经济技术开发区朝阳东路南侧、兴业路西侧
	“十三五”规划点调整
	二级
	3000
	由淮南经济技术开发区朝阳东路北侧富荣路西侧调整，综合能源站

	27
	H-27
	淮南经济技术开发区朝阳东路南侧面、206国道东侧（原宫集派出所南100米处）
	“十三五”规划点调整
	二级
	3000
	由“十三五”洛九路农场派出所南200米调整，综合能源站

	28
	H-28
	淮南经济技术开发区朝阳东路南侧淮南农场园艺队
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由朝阳东路与东经五十路交叉口西北调整

	29
	H-29
	田家庵区十涧湖路南侧、铁路东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	30
	H-30
	田家庵区国庆中路与舜耕北路交口淮南汽运驾校内
	新增
	三级
	2000
	

	31
	H-31
	大通区窑河村与马庙村交界处206国道南侧
	新增
	三级
	2000
	

	32
	H-32
	大通区上窑原油脂厂厂区东南角
	新增
	二级
	3000
	规划综合能源站

	33
	H-33
	谢家集区十涧湖西路与健康路交口东北侧
	新增
	三级
	2000
	

	34
	H-34
	山南新区春申大街南侧，D水系东侧
	十三五延续
	二级
	3000
	规划综合能源站

	35
	H-35
	山南新区淮河大道东侧，南纬十三路南侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	36
	H-36
	淮河右岸大通区菜园子村上游洛河电厂附近规划利用港口岸线400米
	新增
	三级
	2000
	建设淮南港4号水上服务区

	37
	H-37
	谢家集区卧龙山路
	新增
	二级
	3000
	规划综合能源站

	38
	H-38
	谢家集区东西第二通道与夏郢孜西路西南交叉口
	新增
	二级
	3000
	规划综合能源站

	39
	H-39
	谢家集区谢三路与蔡新路交口东南侧
	新增
	三级
	2000
	

	40
	H-40
	谢家集区谢三路与二通道交口东南侧
	新增
	三级
	2000
	

	41
	H-41
	谢家集区二通道与沿河路交口东南侧
	新增
	三级
	2000
	

	42
	H-42
	谢家集区S102省道与文化路交口
	新增
	三级
	2000
	


附表2 潘集区附表
附表2-1  潘集区现状加油站一览表
附表2-1-1  潘集区现状加油站一览表——城区
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D1008
	淮南市七星实业有限责任公司潘集加油站
	陈贵
	淮南市潘集区长江东路（S235省道）与037乡道交口西110米处南侧
	省道

	2
	皖D22015
	 中国石化销售股份有限公司安徽淮南潘集加油站
	王峰
	淮南市潘集区长江西路（S235省道）与武夷山路交口北100米处北侧
	省道

	3
	皖D22013
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南陶圩加油站
	王峰
	淮南市潘集区S235省道58KM处西侧
	省道

	4
	皖D3016
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司潘集加油站
	董建军
	淮南市长江路与043乡道交口西115米处北侧
	省道

	5
	皖D3017
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司长江路加油站
	董建军
	淮南市潘集区长江东路与齐云山路交口东1.3公里处北侧
	省道


附表2-1-2  潘集区现状加油站一览表——乡镇
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D12012
	淮南市潘集区庆丰加油站
	冯玉
	淮南市潘集区芦集镇X017县道与X018县道交口630米处南侧
	县道

	2
	皖D12026
	淮南市田集乡农机加油站
	杨同文
	淮南市潘集区田集街道长江东路（S225省道）与037乡道交口东80米处北侧
	省道

	3
	皖D1S002-H
	淮南市海发物资有限公司平圩水上加油站
	李娟
	淮南市潘集区平圩镇平圩淮河大桥西870米处北岸
	河道

	4
	皖D1046
	淮南市绪喆加油站 
	李冠连
	安徽省淮南市潘集区泥河镇X014县道与X013县道交口处北侧
	县道

	5
	皖D22014
	 中国石化销售股份有限公司安徽淮南平圩加油站
	王峰
	淮南市潘集区平圩镇S225省道（淮潘路）与煤化工大道交口北400米处北侧
	省道

	6
	皖D22142
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南淮潘路加油站
	王峰
	淮南市潘集区古沟乡十字路S225省道53KM+751米处南侧
	省道

	7
	皖D22143
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南贺疃加油站
	王峰
	安徽省淮南市潘集区贺町乡政府对面
	县道

	8
	皖D12008
	淮南市杰玥加油站
	程龙江
	淮南市潘集区高皇镇高皇村学校路与X013县道交口北100米处西侧
	县道


附表2-2  潘集区在建加油站一览表
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类
	拟建站级别
	规划用地面积

(㎡)

	1
	
	
	
	淮古路夹沟镇庙前与王咀村中间，，规划综合能源站
	县道
	二级
	3000

	2
	
	
	
	苏杨村境内孔李引线西侧（原窑厂），规划综合能源站
	县道
	二级
	3000


附表2-3  潘集区规划新增加油站一览表——乡镇
	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	PT-01
	平圩镇平圩村村部东侧
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”煤化工大道北侧、经四路东侧调整

	2
	PT-02
	淮南市泥河镇S225与X020交口西南
	十三五延续
	三级
	2000
	

	3
	PT-03
	潘集区潘集镇X018县道集南村段
	十三五延续
	三级
	2000
	

	4
	PT-04
	煤化工大道，祁集镇许岗村与黄岗村交界处
	十三五延续（地址明确）
	二级
	3000
	综合能源站

	5
	PT-05
	潘集区贺疃镇街道县道X015与县道X019交口南
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划贺疃镇街道县道X015与县道X019交口东调整

	6
	PT-06
	潘集区豆制品产业园北侧
	十三五延续（地址明确）
	三级
	2000
	

	7
	PT-07
	潘集区陶古路东煤销路北（镇区范围内）
	十三五延续
	三级
	2000
	

	8
	PT-08
	G345潘集区泥河至田集（孔李淮河大桥北延）段K1+500道路东侧
	新增
	二级
	3000
	（服务区含加油站）

	9
	PT-09
	G345潘集区田集至姬庄子段芦集镇境内
	新增
	二级
	3000
	（服务区含加油站）

	10
	PT-10
	煤化工园区经三路以西、煤化工大道以北
	新增
	二级
	3000
	


附表3 寿县附表

附表3-1  寿县现状加油站一览表
附表3-1-1  寿县现状加油站一览表——城区

	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置分类

	1
	皖D1045 
	寿县九龙加油站有限公司
	陈鑫
	寿县寿春镇寿六路（S203省道）与楚都大道交口南1.26公里处东侧
	主干道

	2
	皖D1051 
	寿县花园科达加油站
	王新玉
	寿县寿春镇寿六路S203省道与时苗路交口南70米处西侧
	主干道

	3
	皖D12017
	淮南市寿县寿春镇花园村沟拐加油站
	隗汉清
	淮南市寿县寿春镇S310与紫金路交口南155米处东侧
	主干道

	4
	皖N︱-197

（暂停营业）
	寿县西湖加油站
	冀吾昌
	寿县寿春镇西门外环路1公里处
	次干道

	5
	皖D22021


	中石化寿县寿六路加油站
	王峰
	淮南市寿县寿春镇S203省道与明珠大道（X030县道）交口南880米处东侧
	主干道

	6
	皖D3020


	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司寿县卓越加油站
	董建军
	淮南寿县G203国道（寿春路）与楚都大道交口南350米处东侧
	主干道

	7
	皖D3018


	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司寿县国豪加油站
	董建军
	淮南寿县S310省道与X030县道交口东1.47公里处南侧
	主干道


附表3-1-2  寿县现状加油站一览表——乡镇

	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置分类

	1
	/

（暂停营业）
	寿县西郊加油站
	    /
	寿春镇西郊
	次干道

	2
	皖D1049


	寿县双桥镇加油站
	王壮典


	淮南市寿县双桥镇寿霍路省道S310与Y006乡道交口东400米处北侧
	省道



	3
	皖N1108

（暂停营业）
	寿县申桥加油站
	缪家旭


	寿县双桥镇申桥街道


	县道

	4
	皖D22155
	中石化寿县双桥加油站
	王峰
	淮南市寿县双桥镇东郊310省道南侧
	省道

	5
	皖D12001


	寿县涧沟镇农民城加油站
	王树明


	淮南市寿县涧沟镇寿霍路（S310）省道与Y001乡道交口东南角
	省道



	6
	皖N1109

（暂停营业）
	寿县人武部涧沟镇日月加油站
	方庆明


	寿县涧沟镇方圩街道三菱路乡道与菱中路乡道交口东北角
	乡道

	7
	皖D22003
	中石化寿县方圩南加油站
	王峰
	寿县涧沟镇方圩村Y002与Y196交口东230米处北侧
	乡道

	8
	皖D12023
	淮南市寿县丰庄镇新村加油站
	柴彪
	寿县丰庄镇S310省道与X029县道交口处西南角
	 省道

	9
	皖N1135
（暂停营业）
	寿县建设吉星加油站
	刘光超
	寿县正阳关镇S310省道与X020县道交口北1900米处西侧（停歇业迁建中）
	省道

	10
	皖D22010
	中石化寿县丰庄加油站
	王峰
	淮南市寿县丰庄镇S310省道与Y007乡道交口东690米处南侧
	省道

	11
	皖N1139

（暂停营业）
	寿县国营正阳关农场加油站
	穆金平


	寿县正阳镇310省道与017乡道交口东60米处东侧
	省道

	12
	皖D1050
	寿县建设顺达加油站
	姚传荣
	淮南市寿县正阳镇X020县道与X029县道交口东400米处南侧
	县道

	13
	皖D3021

（暂停营业）
	中石油正阳关水上加油船
	张泽宇


	淮河寿县正阳关镇段颍河入淮口下游1.3公里处右岸
	淮河

	14
	皖N1101


	寿县兴达加油站
	刘寿军


	寿县迎河镇河东村李隐路县道11公里处西侧


	县道



	15
	皖D22152
	中石化寿县李台加油站
	王峰
	淮南市寿县迎河镇老台村李隐路县道西侧
	省道

	16
	皖D22156
	中石化寿县迎河加油站
	王峰
	淮南市寿县迎河镇东街南侧
	县道

	17
	皖D1041 
	  寿县板桥加油站
	周善贵
	淮南市寿县板桥镇X022县道与X029县道交口东740米处北侧
	县道

	18
	皖D12025
	淮南市寿县安丰塘苏王加油站
	张伟


	淮南市寿县安丰塘镇苏王街道X020与Y197交口东180米处北侧60米
	 县道

	19
	皖D12028
	寿县中安加油站
	刘光超
	淮南市寿县安丰塘镇S323省道（十迎路）与新华门渠交口西100米处南侧
	省道

	20
	皖D1042

 
	寿县堰口镇车站加油站
	陶如峰


	淮南市寿县堰口镇 S203省道与Y160乡道交口南680米处东侧
	省道



	21
	皖D12024
	淮南市寿县江黄支农加油站
	陶良果


	淮南市寿县堰口镇江黄街道Y162与 Y195交口沿Y195向南偏东方向700米处西侧
	乡道

	22
	皖D12022

（暂停营业）
	淮南市寿县卫材加油站
	王金陆


	淮南市寿县堰口镇S203省道与Y160乡道交口南1200米处东侧
	省道

	23
	皖N1087

（暂停营业）
	寿县堰口加油站
	江海
	寿县堰口镇203省道236公里碑处西侧
	省道

	24
	皖D22159


	中石化寿县青莲加油站
	王峰


	淮南市寿县堰口镇十字路街道北街203省道东侧
	 省道

	25
	皖N1111

（暂停营业）
	寿县保义镇农机服务加油站
	夏  梅


	寿县保义镇街道


	省道

	26
	D22157
	中石化寿县保义加油站
	王峰
	淮南市寿县保义镇街道南郊203省道西侧
	 省道

	27
	D22158
	中石化寿县保义镇加油站
	王峰
	淮南市寿县保义镇街道北郊203省道西侧
	 省道

	28
	皖N2067

（暂停营业）
	中石化寿县隐贤加油站
	时英余


	寿县隐贤镇X026县道52公里处西100米处南侧
	县道

	29
	皖D12020


	淮南市寿县杨仙安隐加油站
	陈磊


	淮南市寿县安丰镇X026县道与Y190乡道交口东500米处南侧
	县道

	30
	皖N1149

（暂停营业）
	寿县安丰加油站
	杨益


	寿县安丰镇北街203省道208公里碑北100米处东侧
	省道

	31
	皖D22011
	中石化寿县甲贝加油站
	王峰
	淮南市寿县安丰镇甲贝村X026县道与Y169乡道交口西980米处南侧
	 县道

	32
	皖D22012
	中石化寿县安丰镇加油站
	王峰
	淮南市寿县安丰镇S203省道与X025县道交口北60米处西侧
	 省道

	33
	皖D1048


	寿县东岳加油站


	吴乾


	淮南市寿县众兴镇寿六路（S203省道）与Y172乡道交口东2.97公里处北侧
	省道



	34
	/

（暂停营业）
	众兴新店中心加油站
	/
	众兴镇新店街道
	省道

	35
	皖D22151


	中石化寿县众兴加油站
	王峰


	寿县众兴镇南街203省道东侧
	 省道

	36
	皖D12021
	淮南市寿县茶庵罗湾加油站
	周斌
	淮南市寿县茶庵镇X025与Y149交口南140米处东侧
	县道

	37
	皖D2062


	中石化寿县茶安加油站
	时英余
	寿县茶庵镇X024县道与X025县道交口东60米处南侧
	县道

	38
	皖D12018
	淮南市寿县瓦房安兵农机加油站合伙企业（普通合伙）
	杨群
	淮南市寿县三觉镇张墩村X028县道与Y120乡道交口沿X028向东偏南方向600米处南侧
	县道

	39
	皖N1107

（暂停营业）
	寿县三觉镇丁岗加油站
	陶克玉


	寿县三觉镇丁岗西街三东路乡道6公里处北侧
	县道

	40
	皖N1112

（暂停营业）
	寿县三觉镇望达加油站
	陶善军
	寿县三觉镇南街三东路乡道1公里处北400米处东侧
	县道

	41
	皖D1043
	寿县船涨三星加油站


	张久炎


	淮南市寿县炎刘镇X024县道与Y086乡道交口东45米处南侧
	县道



	42
	皖D12019


	淮南市寿县炎刘供销加油站
	付玉柱


	淮南市寿县炎刘镇东街炎合路县道与炎广路乡道交口东50米处南侧
	县道

	43
	皖N1102

（暂停营业）
	寿县炎刘镇加油站
	王运好


	寿县炎刘镇西街石吴路县道与炎广路乡道交口西1200米处南侧
	县道

	44
	皖N1148

（暂停营业）
	寿县炎刘镇广岩张道和加油站
	张道和


	寿县炎刘镇广岩街道北街炎广路8公里处西侧
	县道

	45
	皖D22154


	中石化寿县炎刘加油站


	王峰


	淮南市寿县炎刘镇炎合路1公里处南侧
	 县道

	46
	皖D22008


	中石化寿县新桥产业园区加油加气站
	王峰


	淮南市寿县炎刘镇新桥大道与平田路交口西北角
	主干道



	47
	皖D52101


	中化石油安徽有限公司寿县新桥机场加油站
	王芳
	淮南市寿县刘岗镇西郊X024县道与Y093乡道交口东140米处南侧
	县道

	48
	皖D12030
	寿县楚中燃料销售有限公司双庙集镇加油站
	王兴周
	淮南市寿县双庙集镇镇南230省道（原021县道）与075乡道交口南1.9km处东侧
	省道

	49
	皖N1089

（暂停营业）
	寿县李山乡农机加油站
	胡多忠


	寿县小甸镇李山西街 S230省道（原X021县道）18公里处南侧


	省道

	50
	/

（暂停营业）
	小甸供销社加油站
	    /
	小甸镇供销社东侧
	县道

	51
	皖D22009


	中石化寿县小甸加油站
	王峰


	淮南市寿县小甸镇X021县道与Y052乡道交口南350米处东侧
	县道

	52
	皖D22006


	中石化寿县李山加油站
	王峰


	淮南市寿县小甸镇X021县道与Y065乡道交口西南角
	县道



	53
	皖D1044


	寿县鸿昊成品油销售有限公司瓦埠镇加油站
	贾昊


	淮南市寿县瓦埠镇铁佛村X021县道与X020县道交口南1.2公里处西侧
	县道



	54
	皖D22007

（租赁）
	中石化寿县大顺加油站
	王峰


	淮南市寿县大顺镇X020县道与Y043乡道交口北2.3公里处东侧
	 县道

	55
	皖D1047


	寿县三宝科达加油加气站
	王新玉
	淮南市寿县窑口镇寿六路（S203省道）与Y159乡道交口南1.07公里处西侧
	省道

	56
	皖N1117

（暂停营业）
	寿县八公山乡郝圩加油站
	郝玉龙
	寿县八公山乡郝圩村
	省道

	57
	皖D3019
	中石油庆寿加油站
	董建军
	淮南寿县八公山乡团结村S203省道与X030县道交口东420米处南侧
	省道

	58
	皖D22153
	中石化寿县北山加油站
	王峰
	淮南市寿县八公山乡102省道南侧
	省道

	59
	皖D2075


	安徽省高速石化有限公司堰口服务区加油站东站
	曹洋
	寿县济祁高速淮南至合肥段105KM+300M处堰口服务区东侧
	国家高速

	60
	皖D2076
	安徽省高速石化有限公司堰口服务区加油站西站
	曹洋
	寿县济祁高速公路淮南至合肥段105KM+300M处堰口服务区西侧
	国家高速

	61
	皖D2071
	安徽省高速石化有限公司茶庵服务区加油站东站
	曹洋
	寿县济祁高速公路合肥段145KM+300M处茶庵服务区东侧
	国家高速

	62
	皖D2072
	安徽省高速石化有限公司茶庵服务区加油站西站
	曹洋
	寿县济祁高速公路合肥段145KM+300M处茶庵服务区西侧
	国家高速


附表3-2  寿县在建加油站一览表
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类
	拟建站

级别
	规划用地面积(㎡)

	1
	
	中石化寿县双桥道口加油站
	王记铭
	寿县双桥镇孙厂村济祁高速道口对面、S310西北侧（规划综合能源站）
	省道
	二级
	3000

	2
	
	中石化寿县安丰塘道口加油站
	王记铭
	寿县堰口镇青莲村、S203西侧
	省道
	三级
	2000

	3
	
	中石化寿县堰口加油站
	王记铭
	寿县堰口镇南部、S203与Y161交口东北方向225米处西侧
	省道
	三级
	2000

	4
	
	中石化寿县刘岗望塘寺加油站
	王记铭
	寿县刘岗镇望塘寺X024与 X021交口西1.98公里处南侧
	县道
	三级
	2000

	5
	
	中石化寿县张李加油站
	王记铭
	寿县张李乡X006与Y187交口北350米处西侧
	县道
	三级
	2000

	6
	
	中石油新桥加油站
	董建军
	寿县炎刘镇寿州大道以北、X024南侧
	县道
	三级
	2000

	7
	
	寿县宏壮科达加油站
	王壮
	寿县茶庵镇花果村广马路与茶谢路交口东南侧
	乡道
	三级
	2000

	8
	
	寿县陶店科达加油站
	王新玉
	寿县陶店回族乡桃园村X020与Y162交口西1.39公里处北侧
	县道
	三级
	2000


附表3-3-1  寿县规划新增加油站一览表——城区
	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	SX-01
	寿县西门外工业园区
	十三五延续
	二级
	3000
	

	2
	SX-02
	寿县宾阳大道与隐贤路交叉口东南
	十三五延续
	三级
	2000
	

	3
	SX-03
	寿县跃进路北侧滨湖大道西侧
	新增
	三级
	2000
	


附表3-3-2  寿县规划新增加油站一览表——乡镇
	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	ST-01
	寿春镇九龙双桥拓展园区
	“十三五”规划点调整
	二级
	3000
	由“十三五”规划寿春镇九龙街道调整，综合能源站

	2
	ST-02
	双桥镇梨树街道
	十三五延续
	三级
	2000
	

	3
	ST-03
	原涧沟镇农民城加油站迁至涧沟镇农民城街道满庄境内
	十三五延续
	三级
	2000
	

	4
	ST-04
	寿县涧沟镇农民城街道皮店片、G328以北、雨旺食品有限责任公司以西
	十三五延续
	三级
	2000
	

	5
	ST-05
	寿县丰庄镇五里工业园东端
	十三五延续
	三级
	2000
	

	6
	ST-06
	寿县丰庄镇G328北侧与五里小学路交口西
	新增
	三级
	2000
	

	7
	ST-07
	寿县正阳关镇解阜社区杨台村民组东南约260米处、G328（原S310）西侧
	新增
	三级
	2000
	

	8
	ST-08
	寿县正阳关镇北台村部东边60米处、枸建路县道（X020）北侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	9
	ST-9
	原建设吉星加油站迁至正阳关镇建设村第十村民组境内310省道东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	10
	ST-10
	迎河镇大店村大店岗桥东寿霍路北侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	11
	ST-11
	寿县迎河镇酒流村境内、十迎路北侧
	新增
	三级
	2000
	

	12
	ST-12
	寿县板桥镇板桥街道聂家桥东、十迎路南侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	13
	ST-13
	寿县板桥镇双门街道以北、合霍阜高速双门出口旁
	十三五延续
	二级
	3000
	

	14
	ST-14
	原安丰塘苏王加油站迁至安丰塘镇双安路西侧
	新增
	三级
	2000
	

	15
	ST-15
	原堰口加油站迁至堰口镇十迎路县道北侧、徐家宗祠西南边
	十三五延续
	三级
	2000
	

	16
	ST-16
	保义镇朱楼村境内寿六路旁
	十三五延续
	三级
	2000
	

	17
	ST-17
	保义镇开荒片董郢村境内开保路旁
	十三五延续
	三级
	2000
	

	18
	ST-18
	寿县隐贤镇东、X026南侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	19
	ST-19
	隐贤镇包公村隐贤道路以南隐马路东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	20
	ST-20
	隐贤镇太平街道以西众太路南侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	21
	ST-21
	原安丰加油站迁至安丰镇北原梧桐村村部寿六路东侧
	十三五延续
	二级
	3000
	规划综合能源站

	22
	ST-22
	寿县安丰镇谷贝村部以北、加气站南侧
	新增
	三级
	2000
	

	23
	ST-23
	寿县众兴镇甄郢、省道S203东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	24
	ST-24
	寿县众兴镇黄圩村境内G237东侧
	新增
	三级
	2000
	

	25
	ST-25
	寿县茶庵镇关岗村唐圩村民组境内、S324旁
	新增
	三级
	2000
	

	26
	ST-26
	三觉镇余集村
	十三五延续
	三级
	2000
	

	27
	ST-27
	三觉镇张岗村
	十三五延续
	三级
	2000
	

	28
	ST-28
	寿县三觉镇北、县道X025东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	29
	ST-29
	原三觉镇丁岗加油站迁至三觉镇冯楼村境内、S240旁
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划原三觉镇丁岗加油站迁至三觉镇丁岗村轮窑厂西调整

	30
	ST-30
	济祈高速三觉道口处
	十三五延续
	二级
	3000
	

	31
	ST-31
	寿县刘岗镇刘岗村创业大道旁
	新增
	三级
	2000
	

	32
	ST-32
	寿县刘岗镇三义村境内
	新增
	三级
	2000
	

	33
	ST-33
	寿县刘岗镇上楼村境内、兴业大道东侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	34
	ST-34
	小甸镇古楼村庙后组境内合瓦路西侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	35
	ST-35
	小甸镇吕圩村境内瓦高路小甸至李山路段
	十三五延续
	三级
	2000
	

	36
	ST-36
	小甸镇北侧大井村楼台组境内小甸至土拐路段
	十三五延续
	三级
	2000
	

	37
	ST-37
	寿县大顺镇西、县道X013北侧
	十三五延续
	三级
	2000
	

	38
	ST-38
	窑口镇真武村，省道S203东侧
	“十三五”规划点调整
	二级
	3000
	由“十三五”规划窑口镇南，省道S203西侧调整

	39
	ST-39
	寿县张李乡张李村境内Y197旁
	新增
	三级
	2000
	

	40
	ST-40
	寿县陶店回族乡湖滨回族村陶祠村民组堰陶路北侧
	新增
	三级
	2000
	

	41
	ST-41
	瓦埠镇街道刘郢组
	新增
	三级
	2000
	

	42
	ST-42
	瓦埠镇上奠村吕瓦房组境内
	新增
	三级
	2000
	

	43
	ST-43
	新桥国际产业园寿州大道与庙台路交口东南
	新增
	三级
	2000
	

	44
	ST-44
	江淮运河右岸、新桥大桥下游附近，自然岸线长800米，规划支接保障和水上综合服务岸线800米
	新增
	二级
	3000
	水上综合服务区，规划建设新桥服务区，综合能源站

	45
	ST-45
	淮河右岸何台渡口下游200米以下，自然岸线长800米，规划支持保障和水上综合服务岸线800米
	新增
	二级
	3000
	水上综合服务区，规划建设寿春服务区，综合能源站


附表4 凤台县附表

附表4-1  凤台县现状加油站一览表
附表4-1-1  凤台县现状加油站一览表——城区
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D32012
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台淮海加油站
	董建军
	凤台县S308省道与明珠大道交口西1.1公里南侧
	国道

	2
	皖D4003
	中海油销售安徽有限公司淮南凤台凤淮路加油站
	孙波
	凤台经济开发区凤淮路（S308省道）与王郢路交口东1.52公里处南侧
	国道

	3
	皖D22144
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台凤淮路加油站
	王峰
	凤台县经济开发区淮丰村S308省道与孔李淮河大桥引线交口西1.7KM处北侧
	国道

	4
	皖D2007
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台加油站
	王峰
	淮南市凤台县S308省道23公里+350米处南侧
	国道

	5
	皖D1004
	淮南市凤台县城关兴田水上加油站
	任兰田
	凤台县淮河二桥东1.9公里处北岸
	歇业

	6
	皖DIS004-H
	淮南市畅航石化销售有限公司水上加油站
	江永海
	凤台县淮河大桥下游200米处外干线右岸
	内河

	7
	皖D12133
	凤台县凤凰湖新区加油站
	陈明奇
	凤台县凤凰镇新区花鼓灯大道（置五路）与支十四路（十里河路）交口东南角
	已建成


附表4-1-2  凤台县现状加油站一览表——乡镇

	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D32007
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台兴堂加油站
	董建军
	凤台县桂集乡S308省道与079乡道交口140米处南侧
	国道

	2
	皖D32013
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司汇城加油站
	董建军
	凤台县关店乡蔡庒村S203省道与032乡道交口南2.2公里处西侧
	国道

	3
	皖D32010
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台铁路桥加油站
	董建军
	凤台县S308省道与136乡道交口东85米处南侧
	国道

	4
	皖D32009
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台两淮加油站
	董建军
	凤台县关店乡赵埔村S203省道与027乡道交口东1.1公里处西侧
	国道

	5
	皖D32011
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台茅仙加油站
	董建军
	凤台县民族乡姚湖村S102省道与059乡道交口东南220米处西侧
	省道

	6
	皖D32008
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台顾桥加油站
	董建军
	凤台县顾桥镇S308省道与X022县道交口南380米处西侧
	国道

	7
	皖D3015
	中国石油天然气股份有限公司淮南分公司凤台新集加油站
	董建军
	凤台县新集矿东X026县道与X024县道交口西640米处南侧
	县道

	8
	皖D42001
	中海油销售安徽有限公司凤台学海加油站
	孙波
	淮南市凤台县古店乡泥古路与凤利路交口南侧（S308省道与075乡道交口西200米处南侧）
	国道

	9
	皖D22146
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台凤蒙路加油站
	王峰
	凤台县大兴镇S203省道与001乡道交口南140米处东侧
	国道

	10
	皖D22032
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台新集加油站
	王峰
	凤台县新集镇X025县道与X024县道交口东190米处南侧
	省道

	11
	皖D22034
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台城西加油站
	王峰
	凤台县刘集乡高潮村S308省道（凤城大道）与048乡道路交口东160米处南侧
	国道

	12
	皖D22145
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台中心加油站
	王峰
	凤台县城关镇S308省道与S203省道交口 西、190米处北侧
	国道

	13
	皖D22147
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台农水路加油站
	王峰
	凤台县城关镇农水路与淮河路交口北150米处东侧
	城区

	14
	皖D22035
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台顾桥加油站
	王峰
	凤台县顾桥镇S308省道与071乡道交口南690米处西侧
	国道

	15
	皖D22033
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台丁集加油站
	王峰
	凤台县丁集镇S203省道（凤蒙公路）与041乡道交口南620米处东侧
	国道

	16
	皖D22148
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台天河加油站
	王峰
	凤台县刘集乡S102省道与085乡道交口西125公里处北侧
	国道

	17
	皖D2029
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台大塘加油站
	王峰
	凤台县大山镇西魏村S308省道与S203省道交口东2公里处南侧
	国道

	18
	皖D2030
	中国石油化工股份有限公司凤台十里桥加油站
	王峰
	淮南市凤台县凤凰镇原S308省道25公里处+100米南侧
	国道

	19
	皖D1031
	淮南市凤台县朱马店镇加油站
	陈  涛
	淮南市凤台县朱马店镇S308省道与063乡道交口东880米处处南侧
	国道

	20
	皖D12013
	凤台县水利建筑安装工程公司加油站
	王成
	凤台县城关镇农水路与州来路交口东160M处南侧
	城区

	21
	皖D12007
	淮南市凤台县刘集乡富春加油站
	黄林峰
	凤台县刘集乡高潮村S308省道与S203省道交口东560米处南侧
	国道

	22
	皖D12005
	淮南市凤台县蓝天加油站
	郑念杰
	凤台县顾桥镇临淝村S308省道与131乡道交口北100m处西侧
	国道

	23
	皖D12009
	淮南市凤台县城北祖叶加油站
	赵　辉
	凤台县城北乡陈圩村X019县道与048乡道交口南50米东侧
	县道

	24
	皖D12010
	凤台县万鑫加油站
	冯磊
	凤台县S102省道（凤颍路）与X023县道交口北1.3km处南侧
	省道

	25
	皖D12008
	淮南市凤台县大桥石油经销有限公司加油站
	范进贵


	凤台县大山镇龙潭村S102省道与053乡道交口西340米处南侧
	省道

	26
	皖D1038
	凤台县鸿路苗木种植有限公司尚塘加油站
	孙国跃
	淮南市凤台县尚塘乡S308省道59KM处南侧
	国道

	27
	皖D1040
	凤台县飞雪商贸有限责任公司花家湖加油站
	花广辉
	凤台县新集镇X025县道与马新路交口东190米处南侧
	县道

	28
	皖D2073
	安徽省高速石化有限公司凤台服务区加油站东站
	曹洋
	淮南市凤台县济祁高速公路淮南段61公里+400米处凤台服务区东侧
	高速

	29
	皖D2074
	安徽省高速石化有限公司凤台服务区加油站西站
	曹洋
	淮南市凤台县济祁高速公路淮南段61公里+400米处凤台服务区西侧
	高速


附表4-2  凤台县在建加油站一览表
	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类
	拟建站

级别
	规划用地面积(㎡)

	1
	“十三五”规划站，未办证书
	凤台县长燃石油贸易有限公司关店加油站
	李纯领
	凤台县关店乡大程村泥古路北侧25米
	县道
	三级
	2000


附表4-3-1  凤台县规划新增加油站一览表——城区
	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	F-01
	凤台县经济开发区凤寿路东侧拐集路南侧
	新增
	二级
	3000
	

	2
	F-02
	凤台县城关镇环城路与人民路交口西北侧
	新增
	三级
	2000
	

	3
	F-03
	凤台县州来路与安置大道交口东北
	十三五延续
	三级
	2000
	

	4
	F-04
	凤城大道西延与凤毛快速通道交叉口东北侧
	新增
	二级
	3000
	规划综合能源站


附表4-3-2  凤台县规划新增加油站一览表——乡镇
	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	FT-01
	凤台县凤凰镇237国道以东无名小路（047乡道北500m）北侧（原高皇村部）
	新增
	三级
	2000
	

	2
	FT-02
	凤台县凤凰镇高山村237国道以东凤台发电厂对面
	新增
	二级
	3000
	

	3
	FT-03
	凤台县钱庙乡政府附近
	新增
	三级
	2000
	

	4
	FT-04
	凤台县尚塘镇与利辛县接壤处
	新增
	三级
	2000
	

	5
	FT-05
	凤台县杨村镇马刘路与马杨路交叉口东侧300米附近
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划杨村进矿大道附近调整

	6
	FT-06
	凤台县大兴镇镇政府附近
	“十三五”规划点调整
	三级
	2000
	由“十三五”规划调整至大兴镇政府附近

	7
	FT-07
	凤台县民族乡凤寿路旁
	十三五延续
	三级
	2000
	

	8
	FT-08
	凤台县桂集镇勇敢社区淮阜铁路西侧
	新增
	二级
	3000
	规划综合

能源站

	9
	FT-09
	凤台县桂集镇S308省道与304乡道交口东280米处南侧
	点升站
	三级
	2000
	证书编号:皖d12096，2020 年5月14日(县城乡规划会2020年第三次会议)取得规划用地B41，领取《建设用地规划许可证》地字第340421202000021号

	10
	FT-10
	凤台县丁集乡237国道西侧丁集镇政府东南300m
	点升站
	三级
	2000
	证书编号:皖d12029，2017 年8月取得《丁集镇土地利用总体规划》，(规划DJ-07地块)

	11
	FT-11
	凤台县新集镇X024县道与119乡道交口北70米处东侧
	点升站
	三级
	2000
	证书编号:皖d1086，2021年1月取得凤台县新集镇X-B-01地块控制性详细规划证书，2021 年3月取得编号为Ftjt2021003地块的集体建设用地使用权

	12
	FT-12
	淮河右岸孔李淮河大桥上游755米以上自然岸线860米
	新增
	二级
	3000
	规划建设淮南港凤台服务区（淮南港2号服务区)


附表5 毛集实验区附表

附表5-1-1  毛集实验区现状加油站一览表——城区

	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D22036
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南毛集加油站
	王峰
	毛集实验区毛集镇S102省道（颍凤路）与创业北路交口西160米北侧
	国道

	2
	皖D32004
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司毛集加油站
	张泽宇
	淮南市毛集实验区S102省道与兴湖路交口西75米处南侧
	国道


附表5-1-2  毛集实验区现状加油站一览表——乡镇

	序号
	证书

编号
	企业名称
	法定代表/负责人
	详细地址
	位置

分类

	1
	皖D22037
	中国石化销售股份有限公司安徽淮南夏集加油站
	王峰
	毛集实验区毛集镇S102省道（凤颍路）与016乡道交口西960米南侧
	国道

	2
	皖D32003
	中国石油天然气股份有限公司安徽淮南销售分公司新星加油站
	董建军
	淮南市毛集实验区夏集乡S102省道与017乡道交口东230米处南侧
	国道

	3
	皖D2001(租赁）
	安徽省高速石化有限公司焦岗湖加油南站
	曹洋
	S12滁新高速（合淮阜高速公路淮南市毛集区境内）179K处南侧
	高速

	4
	皖D2002(租赁）
	安徽省高速石化有限公司焦岗湖加油北站
	曹洋
	S12滁新高速（合淮阜高速公路淮南市毛集区境内）179K处北侧
	高速


附表5-2-1  毛集实验区规划新增加油站一览表——城区

	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	MJ-01
	焦岗湖大道与花家湖大道交口东南、毛集高速出入口绿地东侧、绿茵家苑小区西侧
	新增
	二级
	3000
	


附表5-2-2  毛集实验区规划新增加油站一览表——乡镇

	序号
	站点编号
	详细地址
	规划类型
	拟建站级别
	规划用地面积(㎡)
	备注

	1
	MT-01
	G345国道改线与花家湖大道交汇处西1公里处，路南
	新增
	三级
	2000
	

	2
	MT-02
	焦岗湖镇区县道X024与乡道Y027交口东南
	十三五延续
	二级
	3000
	规划综合能源站

	3
	MT-03
	102省道与花家湖大道交口西，路南
	新增
	三级
	2000
	

	4
	MT-04
	毛集实验区岗达加油站,345国道夏集镇路岗村赵郢孜段南侧
	新增
	三级
	2000
	

	5
	MT-05
	毛集港区何台作业区新淮码头下游600米1#服务区
	新增
	二级
	3000
	



