淮安办〔2023〕2号

关于我市十二月份生产安全事故隐患排查

治理情况的通报

各县、区人民政府，市政府各有关部门，各有关单位：

按照《淮南市生产安全隐患月排查月通报制度》（淮府办〔2015〕43号）的要求，现将2022年12月份隐患排查治理情况通报如下：

一、本月隐患排查情况

2022年12月，全市共11个县区（园区、开发区）和22个部门排查上报68家企业（单位）108项隐患。市气象局12月份月排查工作为“零报告”。

二、本月隐患通报情况

经研究，对26家企业（单位）80项隐患予以通报（详见附件2）。

其余27家企业（单位）34项隐患由责任单位自行整改销号。

三、隐患整治情况

2022年1-11月份，全市共通报302家企业（单位）1055项隐患。截至2023年1月1日，301家1054项已完成整改，1家1项隐患正在时序进度内按计划整治中（详见附件1）。

四、有关要求

（一）各县区、各部门、各单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示精神，以“时时放心不下”的责任感，分兵把口、尽心尽职，扎实开展安全生产“三个狠抓”专项行动抓基层，持续推动风险防范化解、隐患排查治理夯基础，切实落实安全生产15条硬措施强基本功。

（二）请各县区、有关部门紧密结合岁末年初安全生产重点环节、重点部位、重点领域，狠抓主体责任落实，狠抓规章制度执行，狠抓常态化高质量监管，聚焦高危领域，深入细致摸排隐患问题，逐一建立问题隐患清单，明确整治措施、时限、责任，确保及时整改到位。

（三）针对通报的隐患问题，有关县区和部门要督促责任单位提升整改效率，加强整治期间安全管理。对不具备安全生产条件的单位，要坚决予以停产、停工、停用或关闭。查处情况，及时报送市安委会办公室备案。

淮南市安全生产委员会办公室

2023年1月6日

附件1：         限期内正在整治安全隐患问题汇总表

| 责任 县区 | 责任 部门 | 责任 单位 | 隐患和问题 | 整改期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 田家庵区 | 市气象局 | 淮南百顺液化气灌装有限公司 | 加气作业区站房无防直击雷装置。 | 2023年2月28日 | 2022年11月通报 |

附件2：           12月份排查安全隐患问题汇总表

| 责任县区 | 责任部门 | 责任单位 | 隐患和问题 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 寿县 （2家） | 新桥国际产业园管委会 | 强徽新型建材有限公司 | 1.疏散指示标识和应急照明灯故障损坏。 2.车间通道堵塞。 3.消火栓损坏，消防器材缺失。 4.车间、仓库内存放电动车和电瓶车充电现象。 | 2023年1月20日 |
|  | 县消防救援大队 | 安徽省金寿州酒店管理有限公司 | 1.一楼北侧安全出口锁闭。 2.防火巡查记录和控制室值班记录与实际情况不符。、3.员工培训不到位，“一懂三会”内容未掌握。 | 2023年1月20日 |
| 凤台县 （2家） | 县住建局 | 凤台县沁园春晓项目部 | 1.部分临边洞口缺少防护。 2.临时用电敷设不规范，存在随地拖拉、一机多挂现象。 3.个别楼栋未设置安全通道。 4.落地式钢管卸料平台搭设不规范且和外架进行连接。 | 2023年1月15日 |
|  | 县消防救援大队 | 凤台县轩繁商贸有限公司 | 公司第三层生产加工车间内违规使用泡沫夹芯板进行分隔，违反《中华人民共和国消防法》第二十六条规定。 | 2023年1月15日 |
| 大通区 （1家） | 园区服务中心 | 淮南市宏宝祥机械有限公司 | 1.部分气瓶无防倾倒措施。 2.部分有限空间告知牌危害因素辨识不规范。 | 2023年1月17日 |
| 田家庵区 （5家） | 市应急管理局 | 京东五星电器集团安徽有限公司淮南分公司 | 1.企业全员安全生产责任制不齐全。 2.企业负责人和安全管理人员未取得《安全培训合格证书》。 3.企业安全隐患排查台账不规范，缺少复查人签字、复查时间和资金投入项。 4.企业安全教育培训计划制定不规范，缺少法律法规和典型事故案例培训内容。 5.商场一楼地面无安全出口方向警示。 | 2023年1月15日 |
|  | 市交通综合行政执法支队 | 淮南市淮汽汽车运输有限公司 | 淮南市淮汽汽车运输有限公司存在不使用安全带隐患。 | 2023年1月31日 |
|  | 区应急管理局 | 安徽技超幕墙钢构工程有限公司 | 1.多功能冲床传动皮带未设置护罩或挡板。 2.塑钢切割区域工人未佩戴防尘口罩。 3.铝材切割机附近铝屑较多未及时清理。 4.生产安全事故应急演练缺少文字记录。 | 2023年1月30日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市长安机电设备有限公司 | 1.厂房内办公场所违规使用可燃的泡沫夹芯板搭建。 2.技术部办公室房屋顶棚坍塌。 3.部分固定电源排插和移动电源排插无接地保护。 4.厂房北侧一处消火栓被设备遮挡。 5.部分固定电气设备（如固定照明灯、空气供气装置开关等）电源线采用双绞型； 6.厂房内部分应急照明灯不能正常工作。 7.部分手持电动工具（如磨具打磨机、角向打磨机、手持电钻、恒温热熔器等）插排无接地保护。 8.在用厂房内安全警示标识设置不足（如当心触电、当心机械伤害、当心起重伤害、当心物体打击等）； 9.部分配电箱无箱门（或箱盖）且接线裸露； | 2023年1月30日 |
|  | 区应急管理局 | 三正集团股份有限公司 | 1.办公楼应急照明和疏散指示（灯光）不能正常工作。 2.厂房（试压区域）北侧一处消火栓被设备遮挡。 3.厂房（试压区域）东北侧空气储罐安全阀未定期检测。 4.厂房内部分工业气瓶未采取防倾倒措施。 5.厂房内安全警示标识设置不足（如当心触电、当心机械伤害、当心起重伤害等）； 6.隐患整改通知单无整改负责人签字确认。 7.应急演练频次不足，缺少一次现场处置方案演练。 | 2023年1月30日 |
| 谢家集区（5家） | 区应急管理局 | 淮南市永力新型环保建材有限公司 | 1.料仓门口的“三限”警示标识模糊不清。 2.车间内有限空间缺少告知牌。 3.厂区内灭火器未规范放置在消防箱内。 4.一个钢结构筒形仓的出料口管与筒形仓支撑相交，未采取加固措施。 | 2023年1月31日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南泰隆机械制造有限公司 | 1.车间入口无“三限”警示标识。 2.厂区内有限空间警示标志模糊不清。 3.线材生产线厂房龙门吊无大车行车报警信号，吊钩重量限位器损坏，大车行驶终端无限速器。 4.线材生产线厂房未设置人员疏散通道。 5.锚杆生产厂房部分消防栓被杂物堵塞，一处气瓶未采取防倾倒措施。 6.锚杆生产厂房内部分拖地电源线未设置防机械损伤措施。 | 2023年1月31日 |
|  | 市公用事业监管中心 | 淮南鼎中新能源科技有限公司 | 十涧湖西路加气站： 1.部分消防器材未定期检查。 2.加气站进站未设减速带。 3.气化区缺少警示标识，且未封闭管理。 | 2023年1月31日 |
|  | 市建筑管理处 | 安徽海思建筑工程有限公司 | 装配式建筑钢构件及配件生产项目： 1.钢筋加工机械未进棚施工。 2.现场无模板支撑专项施工方案资料。 3.现场材料堆放混乱。 | 2023年1月15日 |
|  | 区市场监管局 | 淮南泽明眼科医院 | 2台压力容器检验不合格。 | 2023年1月25日 |
| 八公山区 （4家） | 区民政局 | 八岁人老年公寓 | 院内应急指示灯损坏。 | 2023年1月28日 |
|  | 八公山公路运输管理所 | 市公路运输管理处公共客运服务中心 | 111路公交车新路口站台下水道盖缝隙过大。 | 2023年1月28日 |
|  | 区消防救援大队 | 淮南优木物业管理有限责任公司 | 阳光丽景小区消火栓泵停用。 | 2023年1月28日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮南市楚运新型建材有限公司 | 物料库密闭不严，存在粉尘外溢情形。 | 2023年1月31日 |
| 潘集区 （2家） | 市应急管理局 | 朱集西煤矿 | 230905机巷2*15KW带式输送带边缘破损严重，多处漏出带芯。 | 2023年1月31日 |
|  | 区应急管理局 | 淮南市东联粮油有限公司 | 1.配电房未设置安全警示标识及应急照明灯。 2.浸出车间北边风水池有限空间处未设置防护栏。 3.浸出车间危险气体报警仪未检测。 4.糠粕车间配电箱里粉尘多，箱门未关闭，消防箱内未配备灭火器及消防枪头。 5.隐患排查记录、员工安全教育培训记录及安全会议记录不规范。 6.糠粕车间工业风扇拖曳电线未穿管，且电路布线不规范。 | 2023年1月31日 |
| 毛集实验区（2家） | 区应急管理局 | 安徽佳泰矿业科技有限公司 | 1.电线线路、照明线路敷设杂乱，部分线路破损。 2.气瓶无防倾倒措施。 3.车间电表箱盖缺失。 4.应急预案编制不符合规范要求。 | 2023年1月30日 |
|  | 区消防救援大队 | 毛集实验区千嘉宾馆 | 疏散通道、安全出口封闭。 | 2023年1月31日 |
| 淮南经开区（2家） | 区应急管理局 | 淮南泰复制药有限公司 | 1.全员安全生产责任制未按照新《安全生产法》要求明确主要负责人、各级管理人员的安全责任。 2.应急预案未按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020重新修订并备案。 3.应急演练频次不足。 4.厂内管道无限高标识。 | 2023年1月14日 |
|  | 区生态环境分局 | 淮汽修理厂 | 1.危废库内各危废包无包装标识信息。 2.危废库无责任人信息。 | 2023年1月31日 |
| 淮南高新区（1家） | 区应急管理局 | 淮南龙升实业有限公司 | 喷漆车间入口处，下水道盖板损坏。 | 2023年1月21日 |

抄送：市委办公室、市政府办公室

淮南市安全生产委员会办公室 2023年1月6日印发